Перечень работ, планируемых при капитальном ремонте многоквартирного дома по адресу: Москва, Зеленоград корп.301 А в 2009г.
Государственный заказчик - Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.

Технический заказчик - Государственное учреждение Департамента капитального ремонта по Зеленоградскому административному округу (г. Зеленоград, корп.623). 

Директор Государственного учреждения Департамента капитального ремонта по Зеленоградскому административному округу – Асадуллин Ахат Акрамович (тел.  8-499-736-20-90).
В ходе проводимого капитального ремонта в корпусе № 301А предусмотрены следующие виды работ:

1.Стены и фасады (утепление стен фасадов, цоколя, замена оконных и балконных заполнений, остекление балконов и лоджий, ремонт балконов и лоджий, замена домовых знаков, уличных указателей, устройство отмостки, устройство пандуса);

2. Фундаменты, подвалы (ремонт приямков, входов в подвалы);
 
3.Ремонт кровли, чердачного помещения (замена кровельного покрытия, замена парапетных решеток, ограждений, ремонт, герметизация воздуховодов вентиляционных шахт систем вентиляции, мусороудаления, газоходов, ремонт кровли на козырьках входных групп, балконов верхних этажей);

4.Лестницы (ремонт ступеней, ремонт ограждений, ограждающих экранов лестничных маршей и площадок);

5.Дверные заполнения, входные площадки (замена входных дверей в подъезды (с установкой доводчиков, упоров), замена дверей в мусорокамеры, замена дверей тамбуров, приквартирных тамбуров, лестничных клеток, замена дверных заполнений выходов на кровлю и чердак, замена дверей в машинные помещения и в электрощитовую, замена дверей в подвалы, техподполья, ремонт входной площадки);
6. Центральное отопление (замена системы, установка отопительных приборов с терморегуляторами, установка автоматизированного узла управления системы отопления, установка автоматических балансировочных клапанов, устройство узла учета тепловой энергии, изоляция трубопроводов, наладка системы отопления, пуск и наладка АУУ);
7. Вентиляция (замена вентиляционных решеток);
8.Холодное водоснабжение (замена системы, устройство подводок до водоразборной арматуры, установка запорной арматуры, устройство бытового пожарного крана со шлангом, 
Оборудование мест под установку поквартирных приборов учета расхода воды, изоляция трубопроводов);
9.Горячее водоснабжение (замена системы, устройство подводок до водоразборной арматуры, установка запорной арматуры, изоляция трубопроводов);
10. Канализация (ремонт системы, ремонт внутреннего водостока);

11. Электрооборудование (замена внутридомовых питающих магистралей, магистралей стояков и групповых сетей освещения общедомовых помещений, замену ВРУ, ремонт этажных и квартирных щитков, установка УЗО для каждой квартиры, замена освещения общедомовых мест, установка светильников в антивандальном исполнении, установка энергосберегающих ламп);

12. Мусоропроводы (замена мусоропровода, устройство системы промывки, прочистки и дезинфекции ствола мусоропровода, ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации в помещении мусорокамеры, отделочные работы в помещении  мусорокамеры);
13.Внутренняя отделка (восстановительный ремонт жилых помещений в зоне замены инженерных систем);
15.Лифты и ОДС (восстановление линий связи до домового коммутатора (разветвителя) внутри дома, ремонт лифтов).
