Перечень работ, планируемых при капитальном ремонте многоквартирного дома по адресу: Москва, Зеленоград корп.602 в 2009г.

Государственный заказчик - Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы.

Технический заказчик - Государственное учреждение Департамента капитального ремонта по Зеленоградскому административному округу (г. Зеленоград, корп.623). 

Директор Государственного учреждения Департамента капитального ремонта по Зеленоградскому административному округу – Асадуллин Ахат Акрамович (тел.  8-499-736-20-90).
В ходе проводимого капитального ремонта в корпусе № 602  предусмотрены следующие виды работ:

1. Стены и фасады (утепление стен фасадов (система с тонким наружным штукатурным слоем), цоколя, замена оконных и балконных заполнений, остекление балконов и лоджий, ремонт балконов и лоджий, замена домовых знаков, уличных указателей, устройство отмостки, устройство пандуса);

2. Фундаменты, подвалы (ремонт приямков, входов в подвалы, устройство охранно-защитной дератизационной системы);

 
3. Ремонт кровли, чердачного помещения (замена кровельного покрытия, замена парапетных решеток, ограждений, ремонт, восстановление температурно- влажностного режима, ремонт, герметизация воздуховодов вентиляционных шахт систем вентиляции, мусороудаления, газоходов, ремонт кровли на козырьках входных групп, балконов верхних этажей);

4. Лестницы (ремонт ступеней, ремонт ограждений, ограждающих экранов лестничных маршей и площадок);

5. Дверные заполнения, входные площадки (замена входных дверей в подъезды (с установкой доводчиков, упоров), замена дверей в мусорокамеры, замена дверей тамбуров, приквартирных тамбуров, лестничных клеток, замена дверных заполнений выходов на кровлю и чердак, замена дверей в машинные помещения и в электрощитовую, замена дверей в подвалы, техподполья, ремонт входной площадки);

6. Центральное отопление (замена системы, установка отопительных приборов с терморегуляторами, установка автоматизированного узла управления системы отопления, установка автоматических балансировочных клапанов, устройство узла учета потребления тепловой энергии, изоляция трубопроводов, наладка системы отопления, пуск и наладка АУУ);

7.  Вентиляция (замена вентиляционных решеток, прочистка системы вентиляции);
8. Холодное водоснабжение (замена системы, устройство подводок до водоразборной арматуры, установка запорной арматуры, устройство бытового пожарного крана со шлангом,

оборудование мест под установку поквартирных приборов учета расхода воды, изоляция трубопроводов, замена трубопровода пожарного водоснабжения);

9. Горячее водоснабжение (замена системы, устройство подводок до водоразборной арматуры, установка запорной арматуры, изоляция трубопроводов);

10.  Канализация (замена  системы, ремонт внутреннего водостока);

11. Электрооборудование (замена внутридомовых питающих магистралей, магистралей стояков и групповых сетей освещения общедомовых помещений, ремонт  ВРУ, ремонт этажных и квартирных щитков, установка светильников в антивандальном исполнении, установка энергосберегающих ламп, установка УЗО для каждой квартиры, замена освещения общедомовых мест);

12. Мусоропроводы (замена мусоропровода, устройство системы промывки, прочистки и дезинфекции ствола мусоропровода, замена  системы отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации в помещении мусорокамеры, отделочные работы в помещении  мусорокамеры); 

13. Системы дымоудаления, противопожарной автоматики (ДУ и ППА) и пожаротушения (ремонт системы ДУ и ППА, установка извещателей дымовых автономных в коридорах квартир, замена пожарных шкафов на лестничных клетках с установкой пожарных рукавов и кранов);

14. Лифты и ОДС (восстановление линий связи до домового коммутатора (разветвителя) внутри дома, ремонт лифтов).

14. Внутренняя отделка (восстановительный ремонт жилых помещений в зоне замены инженерных систем);

